报价清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 询价日期 |  | 询价科室 | 总务处 |
| 采购配件清单 | 1. 双色水位计 L300 1套
2. 平板水位计 L300 1套
3. 法兰截止阀 DN150 1套
4. 法兰截止阀 DN100 2套
5. 法兰高温球阀 DN50 4套
6. 法兰高温球阀 DN40 2套
7. 法兰高温球阀 DN25 6套
8. 法兰高温球阀 DN15 2套
9. 法兰橡胶软接 DN125 6套
10. A48Y-16C型弹簧式安全阀DN80（整定压力1.0MPa） 2套
11. 涡轮蝶阀（蝶阀涡轮传动头/蝶阀涡轮传动器开关）DN250（国标重型30:1）D371X-16 1套
12. 红外线火焰监测器 QRI2A2.B180B SIEMEN西门子 1套

以上配件保修期限不低于1年。 |
| 服务要求 | 规定时间内完成配件的采购及维修更换工作，同时提供由专业检测机构出具的产品合格证等材料。 |
| 报价明细表（请在报价明细表填写采购配件单价及人工等费用） |
| 报价单位 | 联系人及电话 | 报价总金额 |
|  |  |  |
|  |