维修配件清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 双色水位计 | L300 | 1 | 套 |  |
| 平板水位计 | L300 | 1 | 套 |  |
| 法兰截止阀 | DN150 | 1 | 套 |  |
| 法兰截止阀 | DN100 | 2 | 套 |  |
| 法兰高温球阀 | DN50 | 4 | 套 |  |
| 法兰高温球阀 | DN40 | 2 | 套 |  |
| 法兰高温球阀 | DN25 | 6 | 套 |  |
| 法兰高温球阀 | DN15 | 2 | 套 |  |
| 法兰橡胶软接 | DN125 | 6 | 套 |  |
| A48Y-16C型弹簧式  安全阀 | DN80 (整定压力1.0MPa) | 2 | 套 |  |
| 涡轮蝶阀 (蝶阀涡轮传动头/  蝶阀涡轮传动器开关） | DN250(国标重型 30:1)  D371X-16 | 1 | 套 |  |
| 红外线火焰监测器 | QRI2A2.B180B | 1 | 套 | SIEMENS  西门子 |

以上配件须提供由专业检测机构出具的产品合格证等材料，安全阀须提供产品合格证、出厂检测报告等材料。